| 序号 | 内容 | 项目名称 | 项目特征参数 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区 一楼 | 烟罩 | 宽1200mm*高500mm | 米 | 11 |
| 2 |  | 烟道 | 截面800mm*600mm | 米 | 21 |
| 3 |  | 挡火板 | 长600mm*宽500mm | 块 | 4 |
| 4 |  | 直排小风机 | 后置式，直径400mm | 台 | 5 |
| 5 | 北区 二楼 | 烟罩 | 宽1200mm*高500mm | 米 | 32 |
| 6 |  | 烟道 | 截面800mm*600mm | 米 | 76 |
| 7 |  | 挡火板 | 长600mm*宽500mm | 块 | 58 |
| 8 | 北区 平台 | 烟道 | 截面800mm*600mm | 米 | 36 |
| 9 |  | 风机 |  | 台 | 4 |
| 10 |  | 净化器 |  | 台 | 7 |
| 11 | 北区外墙烟道 | 一楼 | 一条烟道 | 米 | 13 |
| 12 |  | 二楼 | 三条烟道，每条8米 | 米 | 24 |
| 13 | 南区 一楼 | 烟罩 | 宽1200mm*高500mm | 米 | 14 |
| 14 |  | 烟道 | 截面800mm*600mm | 米 | 38 |
| 15 |  | 挡火板 | 长600mm*宽500mm | 块 | 44 |
| 16 |  | 前端净化小风轮 | 直径约200mm | 个 | 44 |
| 17 |  | 防火闸 | 长1000mm*宽800mm | 台 | 1 |
| 18 |  | 送风机烟道外壳 | 截面500mm*600mm | 米 | 20 |
| 19 | 南区 二楼 | 烟罩 | 宽1200mm*高500mm | 米 | 26 |
| 20 |  | 烟道 | 截面800mm*600mm | 米 | 75 |
| 21 |  | 挡火板 | 长600mm*宽500mm | 块 | 76 |
| 22 |  | 前端净化小风轮 | 直径约200mm | 个 | 76 |
| 23 |  | 防火闸 | 长1000mm*宽600mm | 台 | 10 |
| 24 |  | 风机 |  | 台 | 1 |
| 25 | 南区 三楼 | 烟罩 | 宽1200mm*高500mm | 米 | 7 |
| 26 |  | 烟道 | 截面800mm*600mm | 米 | 14 |
| 27 |  | 挡火板 | 长600mm*宽500mm | 块 | 12 |
| 28 |  | 前端净化小风轮 | 直径约200mm | 个 | 19 |
| 29 |  | 防火闸 | 长1000mm*宽600mm | 台 | 1 |
| 30 |  | 送风机烟道外壳 | 截面500mm*600mm | 米 | 9 |
| 31 | 南区 平台 | 烟道 |  | 米 | 15 |
| 32 |  | 风机 |  | 台 | 5 |